成武县人民医院核医学楼多联机采购询价文件

采  购  人： 成武县人民医院

2022  年     7 月   5   日

询价邀请

山东省成武县人民医院核医学楼工程因建设需要，需采购一批多联机。现邀请合格的供应商参与本次询价采购。

一、项目概况：

1、询价人：成武县人民医院

2、采购范围及规模：成武县人民医院核医学楼多联机的采购（具体规格及数量详见报价清单）

二、供货单位要求

供货单位应具有独立法人资格，为拟采购多联机的生产商或者供应商。

三、标段划分

本次询价共分为：根据实际需要和供货能力划分。

四、询价时间及地点

时间：      2022年  7月  9 日16:00前递交。未按规定时间递交文件视为放弃供应商资格。

地点：成武县人民医院新中心医院基建办公室。

联系人:  孙工 电话号码: 15562772786

五、询价要求

本次询价产品范围为国内一线品牌，请各单位在上述询价时间前将下列资料递交至上述地点参与询价：

*1、报价清单

*2、加盖供货单位公章的营业执照复印件

*3、质量保证、售后服务等承诺（格式自拟）

4、潜在供应商认为需要提供的其他资料；（产品样品等）

*5、投标样品（详见实物样品要求一览表）。

6、若报价人有意向提供类似或相关其他产品信息可提供附表及图册。

以上（1）~（2）应一式三份，装订成册。所有材料加盖单位公章，用档案袋密封递交。

确定供货前应进行样品封存。

采购人定标后、签订合同直至接收验货的全过程中随时保留校验投标人资格的权利。

六、材料技术要求

1、生产产品符合国家有关检验标准和图纸设计要求。

2、质量要求：符合图纸设计和国家现行的规范标准，确保一次性验收合格，且所投产品必须是所投品牌的最优产品。

3、所投产品应标明生产厂所在地，且产地须在本厂内生产，提供厂家签署的产地保证书及厂家授权委托书。

4、供货应提供原厂生产出货单和运输单据以便查验。

七、供货要求

1、询价结束后5日内确定的供应商单位签订供货合同，合同签订后20历日内货到现场。

2、经询价确定的供货人必须具有能力满足供货需求。

八、报价要求

*1、报价是指提供采购货物，并进行相关服务的所有费用的综合单价。包括但不限于：包含税费、货物价格、运杂费、下货费、保险费、利润及其他不可预见费。

- 报价采用最高限价报价。

- 报价为一次性包干单价，单价不因数量及其他原材价格等任何因素调整。

- 合同总额以医院实际确认供货数量为准，

九、付款方式

付款方式：自安装完成、验收合格付款至合同总额的70%，试运行三个月后付至合同合同的97%，余款质保期满一年结清。

十、其他

1、材料质量必须达国家标准，材料到现场后，采购人有权取样送检，如送检不合格，应无条件退场，供货人承担一切经济损失和检测费用。

2、询价人采取一轮询价。然后根据询价人的需求（符合询价需求、技术合格、质量和服务优且报价合理）为原则，由询价小组进行综合比较，并推荐成交候选人。如对询价结果不满意，有权否定所有供应商。本次询价作废。

十一、未定事项，待询价时协商

清单见附件，供货人应严格按询价人提供的材料清单进行报价。供货时数量可调整，成交单价不得调整。

采购人：成武县人民医院

供应商（签章）：   *                                        日期：

| 项目名称：成武县人民医院扩建项目多联机报价单 |  |  |  |  |  |  | 品牌： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称描述 | 型号规格 | 设备参数要求 | 单位 | 数量 | 税前成活单价 | 税后 成活单价 | 厂家型号 | 备注 |
| 1 | 多联分体式空调系统室外机 | PUHY-P500YSPKC-AH | 风量：22200m³/h;电压：220/380v；功率:18.5kw；额定制冷量：56kW；额定制热量：63kW | 台 | 1 |  |  |  | KD-2W-1 |
| 2 | 天花型暗装式室内机 | FXFP28 | 风量：540m³/h;电压：220v；功率：0.035kw；额定制冷量：2.8kW；额定制热量：3.2kW | 台 | 1 |  |  |  | 噪音≦35dB（A）；遥控版 |
| 3 | 天花型暗装式室内机 | FXFP112 | 风量：1380m³/h;电压：220v；功率：0.23kw；额定制冷量：11.2kW；额定制热量：12.5kW | 台 | 5 |  |  |  | 噪音≦35dB（A）；遥控版 |
| 4 | 多联分体式空调系统室外机 | MDVH-J45T2/BP2N1-TR | 风量：780m³/h;电压：220/380v；功率:4.4kw；额定制冷量：14kW；额定制热量： | 台 | 1 |  |  |  | KD-2W-2 |
|  | 壁挂式室内机 | FXAP22 | 风量：300m³/h;电压：220v；功率：0.04kw；额定制冷量：2.2kW；额定制热量：2.5kW | 台 | 5 |  |  |  | 噪音≦35dB（A）；遥控版 |
| 5 | 壁挂式分体空调 | KD35G | 电压：220V；功率1.3KW;额定制冷量：3.5KW | 台 | 2 |  |  |  | EER为3.50 |
|  | 含税合计 | 大写 |  |  | 小写 |  |  |  |  |
|  | - 1本报价为含安装成活价。 - 2.本报价应注明供货周期 日历天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价单位（签章）： 报价人： 联系方式： - 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |