成武县人民医院总医院分院病床采购

询比文件

成武县白浮图镇中心卫生院、成武县天宫庙镇中心卫生院根据工作需要决定购买一批病床，现对该采购项目进行询比采购。欢迎符合资格条件的企业前来参加。采购项目要求如下：

- 一、项目编号及内容、数量：FYXJ20220708-20  病床：150张

二、递交询比文件截止时间：2022年7月13日下午17:00时前。将报价单Word文档版资料发送到邮箱cwrmyyzbb@163.com。（不按要求制作及逾期递交的恕不接受。）

三、设备交货时间：设备合同签订后10个日历日。

四、设备交货方式：现场安装验收。

五、询比文件制作及装订要求：

1、报价单（见附件）；

2、设备经营企业资质；

3、法人授权委托书及代理人身份证复印件；

4、设备生产企业资质、产品医疗器械注册证及附件；

5、技术偏离表；

6、提供厂家售后承诺书；

7、质保期不少于3年；

六、控制价：1200元/张 付款方式：安装验收合格后付款至总价款80%，余款一年后无息付清。

七、病床功能及技术参数要求：(要求提供产品彩色图片）

| ABS条式双摇床 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 规格项目 | 参数说明 |
| 1 | 床体尺寸 | 长≥2000mmX宽≥900mmX高≥500mm |
| 2 | 床面尺寸 | 长≥1950mmX宽≥900mm |
| 3 | 升降功能 | 背部升降：0°~75°，腿部升降：0°~45° |
| 4 | 手 摇 杆 | 要求优质电镀折叠双脱摇杆系统，背部、腿部升降摇杆共两组。摇把可折叠，具有防滑丝保护装置。 |
| 5 | 床 头 | 床头床尾为ABS吹塑一体成型。 |
| 6 | 床 板 | 1.床面板为冷板冲压加工而成，床板厚度≥1.0mm碳钢材质，具有承重性高，耐腐蚀，抗酸碱，不生锈，满足日常护理要求。 2.床板容易清洗、消毒，且床板平整易擦拭。 |
| 7 | 护 栏 | 五档折叠式铝合金护栏，防夹手设计。 |
| 8 | 床 体 | - 整体床架钢骨结构设计，厚度≥1.2mm，床腿钢管厚度≥1.2mm。 - 整体喷砂除锈，分体烤漆涂装技术。 - 床体两侧设有输液架孔两个。 |
| 9 | 脚 轮 | 带有刹车系统，专业医用脚轮，耐腐蚀、耐磨、静音，外覆防尘盖防止毛发卷入。 |
| 10 | 输 液 架 | 配有可伸缩两节式，收纳方便，采用不锈钢材质制作。 |
| 11 | 床 垫 | 标准医用床垫，半棕半海绵材质，防水透气，厚度≥8cm。 |

七、询比原则

综合评审确定成交供应商。由使用医院、管理科室、审计等人员组成评审小组对合格的供应商的以下内容进行综合分析和比较：

1、货物的性能指标；2、价格；3、售后服务条款；4、其他优惠条件。

评审小组采用“综合实力较强、能够最大限度满足用户要求并且最终报价合理”的方法依次对各合格供应商进行评审，确定成交供应商。

八、特别说明：1、本次询比价格2年内（合同签订日起）有效，各分院如需要同样病床，可遵照本成交价执行。2、本次成交供应商签订合同甲方为成武县白浮图镇中心卫生院、成武县天宫庙镇中心卫生院。

九、联系人

招标办联系人：王主任      联系电话：0530-8915153

成武县人民医院总医院

2022年7月9日

附件：

设备报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |  |
| 投标设备名称 |  |  |  |  |
| 生产厂家称 |  |  | 规格型号 |  |
| 单价（元） | 大 写 |  |  |  |
|  | 小 写 |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |  |
| 对询比文件的认同程度 |  |  |  |  |
| 质保期限 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）