成武县人民医院总医院分院器械包采购

询比文件

成武县人民医院总医院根据工作需要决定为分院购买器械包一宗，现对该采购项目进行询比采购。欢迎符合资格条件的企业前来参加。采购项目要求如下：

- 一、项目编号及内容、数量：FYXJ20220711-22  器械包：一宗

二、递交询比文件截止时间：2022年7月14日下午17:00时前。1、将报价单Word文档版资料发送到邮箱cwrmyyzbb@163.com 2、产品样品送至成武县中心院区一楼招标办（不按要求制作及逾期递交的恕不接受。）

三、设备交货时间：设备合同签订后10个日历日。

四、设备交货方式：现场安装验收。

五、询比文件制作及装订要求：

1、报价单（见附件）；

2、设备经营企业资质；

3、法人授权委托书及代理人身份证复印件；

4、设备生产企业资质、产品医疗器械注册证及附件；

5、技术偏离表；

6、提供厂家售后承诺书；

7、质保期不少于1年；

六、器械包具体名称、数量

| 医疗包名称 | 每包所含器械名称 | 每包器械数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆线包 | 弯钳 | 1 | 31 |
|  | 直剪 | 1 | 31 |
|  | 弯盘 | 2 | 62 |
| 换药包 | 弯钳 | 2 | 82 |
|  | 弯盘 | 2 | 82 |
| 清创缝合包 | 弯钳 | 1 | 21 |
|  | 针持 | 1 | 21 |
|  | 直剪 | 1 | 21 |
|  | 4#刀柄 | 1 | 21 |
|  | 牙镊 | 1 | 21 |
|  | 弯盘 | 2 | 42 |
| 解剖盘 | 组织钳 | 2 | 30 |
|  | 蚊式钳 | 2 | 30 |
|  | 弯钳 | 2 | 30 |
|  | 针持 | 1 | 15 |
|  | 直剪 | 1 | 15 |
|  | 4#刀柄 | 1 | 15 |
|  | 牙镊 | 1 | 15 |
|  | 弯盘 | 2 | 30 |
| 上取刮包 | 卵圆钳 | 2 | 46 |
|  | 宫颈钳 | 1 | 23 |
|  | 宫内节育器放置叉 | 1 | 23 |
|  | 宫内节育器取出钩 | 1 | 23 |
|  | 子宫刮匙 | 1 | 23 |
|  | 子宫探针 | 1 | 23 |
|  | 窥器 | 1 | 23 |
|  | 弯盘 | 1 | 23 |
|  | 药杯 | 1 | 23 |
|  | 大棉球 | 6 | 138 |
|  | 器械筐 | 1 | 23 |
| 人流包 | 卵圆钳 | 2 | 44 |
|  | 宫颈钳 | 1 | 22 |
|  | 宫内节育器取出钩 | 1 | 22 |
|  | 子宫刮匙 | 1 | 22 |
|  | 子宫探针 | 1 | 22 |
|  | 吸引管6# | 1 | 22 |
|  | 吸引管7# | 1 | 22 |
|  | 吸引管8# | 1 | 22 |
|  | 扩宫棒4# | 1 | 22 |
|  | 扩宫棒4.5# | 1 | 22 |
|  | 扩宫棒5# | 1 | 22 |
|  | 扩宫棒5.5# | 1 | 22 |
|  | 扩宫棒6# | 1 | 22 |
|  | 扩宫棒6.5# | 1 | 22 |
|  | 扩宫棒7# | 1 | 22 |
|  | 扩宫棒7.5# | 1 | 22 |
|  | 扩宫棒8# | 1 | 22 |
|  | 扩宫棒8.5# | 1 | 22 |
|  | 窥器 | 1 | 22 |
|  | 弯盘 | 2 | 44 |
|  | 器械筐 | 1 | 22 |
|  | 持物筒 | 1 | 22 |
|  | 卵圆钳 | 1 | 22 |
|  | 缸 | 1 | 22 |
| 外伤器械包 | 巾钳 | 4 | 52 |
|  | 组织钳 | 4 | 52 |
|  | 弯钳 | 10 | 130 |
|  | 持针器 | 2 | 26 |
|  | 组织剪 | 1 | 13 |
|  | 线剪 | 1 | 13 |
|  | 卵圆钳 | 3 | 39 |
|  | 4#刀柄 | 1 | 13 |
|  | 7#刀柄 | 1 | 13 |
|  | 甲状腺拉钩 | 2 | 26 |
|  | 平镊 | 1 | 13 |
|  | 牙镊 | 1 | 13 |
|  | 器械筐 | 1 | 13 |
| 剖腹包 | 巾钳 | 4 | 24 |
|  | 组织钳 | 8 | 48 |
|  | 弯钳 | 20 | 120 |
|  | 直钳 | 1 | 6 |
|  | 针持 | 2 | 12 |
|  | 组织剪 | 1 | 6 |
|  | 线剪 | 1 | 6 |
|  | 卵圆钳 | 3 | 18 |
|  | 牙镊 | 2 | 12 |
|  | 平镊 | 2 | 12 |
|  | 甲状腺拉钩 | 1 | 6 |
|  | 腹腔拉钩 | 1 | 6 |
|  | 腹壁拉钩 | 1 | 6 |
|  | 大S拉钩 | 1 | 6 |
|  | 4#刀柄 | 1 | 6 |
|  | 7#刀柄 | 1 | 6 |
|  | 器械筐 | 1 | 6 |
| 疝气大隐包 | 巾钳 | 4 | 36 |
|  | 组织钳 | 6 | 54 |
|  | 蚊式钳 | 2 | 18 |
|  | 小弯钳 | 4 | 36 |
|  | 中弯钳 | 6 | 54 |
|  | 大弯钳 | 4 | 36 |
|  | 直钳 | 1 | 9 |
|  | 持针器 | 2 | 18 |
|  | 组织剪 | 1 | 9 |
|  | 线剪 | 1 | 9 |
|  | 卵圆钳 | 3 | 27 |
|  | 4#刀柄 | 1 | 9 |
|  | 7#刀柄 | 1 | 9 |
|  | 平镊 | 2 | 18 |
|  | 牙镊 | 2 | 18 |
|  | 甲状腺拉钩 | 1 | 9 |
|  | 腹腔拉钩 | 1 | 9 |
|  | 腹壁拉钩 | 1 | 9 |
|  | 器械筐 | 1 | 9 |
|  | 拆线剪刀 | * | 8 |
|  | 咬骨钳 | * | 1 |
|  | 美容剪刀 | * | 3 |
|  | 无菌缸 | * | 32 |
|  | 持物筒 | * | 45 |
|  | 大隐静脉曲张剥离器 | * | 1 |
| 白内障包（11件） | 开睑器 | 1 | 2 |
|  | 冲洗针头 | 2 | 4 |
|  | 球后针头 | 1 | 2 |
|  | 小剪刀 | 1 | 2 |
|  | 显微针持 | 1 | 2 |
|  | 显微剪刀 | 1 | 2 |
|  | 晶体植入镊 | 1 | 2 |
|  | 显微无齿镊 | 1 | 2 |
|  | 显微有齿镊 | 1 | 2 |
|  | 眼科镊 | 1 | 2 |
|  | 器械盒 | 1 | 2 |
| 霰粒肿包 | 弯钳 | 1 | 4 |
|  | 针持 | 1 | 4 |
|  | 显微牙镊 | 1 | 4 |
|  | 小剪刀 | 1 | 4 |
|  | 睑板夹 | 1 | 4 |
|  | 小刮匙 | 1 | 4 |
|  | 洞巾 | 1 | 4 |
|  | 弯盘 | 1 | 4 |
| 美容缝合包 | 小弯钳 | 2 | 4 |
|  | 精细针持 | 1 | 2 |
|  | 眼科剪 | 1 | 2 |
|  | 镊子 | 1 | 2 |
|  | 洞巾 | 1 | 2 |
|  | 3-0丝线 | 2 | 4 |
|  | 纱布（小） | 2 | 4 |
|  | 纱布（中） | 4 | 8 |
|  | 小棉球 | 8 | 16 |
|  | 缝针 | 2 | 4 |
| 纤维拆线包 | 开睑器 | 1 | 1 |
|  | 纤维剪刀 | 1 | 1 |
|  | 纤维针持 | 1 | 1 |
|  | 纤维无齿镊 | 1 | 1 |

七、询比原则

综合评审确定成交供应商。由使用医院、管理科室、审计等人员组成评审小组对合格的供应商的以下内容进行综合分析和比较：

1、货物的性能指标；2、价格；3、售后服务条款；4、其他优惠条件。

评审小组采用“综合实力较强、能够最大限度满足用户要求并且最终报价合理”的方法依次对各合格供应商进行评审，确定成交供应商。

八、联系人

招标办联系人：王主任      联系电话：0530-8915153

成武县人民医院总医院

2022年7月11日

附件：

设备报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 投标设备名称 |  |  |  |
| 生产厂家称 |  | 规格型号 |  |
| 供货期 |  |  |  |
| 对询比文件的认同程度 |  |  |  |
| 质保期限 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

| 医疗包名称 | 每包所含器械名称 | 生产厂家 | 每包器械数量 | 单价 | 合计 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆线包 | 弯钳 |  | 1 |  | 31 |  |
|  | 直剪 |  | 1 |  | 31 |  |
|  | 弯盘 |  | 2 |  | 62 |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |
| 换药包 | 弯钳 |  | 2 |  | 82 |  |
|  | 弯盘 |  | 2 |  | 82 |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |
| 清创缝合包 | 弯钳 |  | 1 |  | 21 |  |
|  | 针持 |  | 1 |  | 21 |  |
|  | 直剪 |  | 1 |  | 21 |  |
|  | 4#刀柄 |  | 1 |  | 21 |  |
|  | 牙镊 |  | 1 |  | 21 |  |
|  | 弯盘 |  | 2 |  | 42 |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |
| 解剖盘 | 组织钳 |  | 2 |  | 30 |  |
|  | 蚊式钳 |  | 2 |  | 30 |  |
|  | 弯钳 |  | 2 |  | 30 |  |
|  | 针持 |  | 1 |  | 15 |  |
|  | 直剪 |  | 1 |  | 15 |  |
|  | 4#刀柄 |  | 1 |  | 15 |  |
|  | 牙镊 |  | 1 |  | 15 |  |
|  | 弯盘 |  | 2 |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |
| 上取刮包 | 卵圆钳 |  | 2 |  | 46 |  |
|  | 宫颈钳 |  | 1 |  | 23 |  |
|  | 宫内节育器放置叉 |  | 1 |  | 23 |  |
|  | 宫内节育器取出钩 |  | 1 |  | 23 |  |
|  | 子宫刮匙 |  | 1 |  | 23 |  |
|  | 子宫探针 |  | 1 |  | 23 |  |
|  | 窥器 |  | 1 |  | 23 |  |
|  | 弯盘 |  | 1 |  | 23 |  |
|  | 药杯 |  | 1 |  | 23 |  |
|  | 大棉球 |  | 6 |  | 138 |  |
|  | 器械筐 |  | 1 |  | 23 |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |
| 人流包 | 卵圆钳 |  | 2 |  | 44 |  |
|  | 宫颈钳 |  | 1 |  | 22 |  |
|  | 宫内节育器取出钩 |  | 1 |  | 22 |  |
|  | 子宫刮匙 |  | 1 |  | 22 |  |
|  | 子宫探针 |  | 1 |  | 22 |  |
|  | 吸引管6# |  | 1 |  | 22 |  |
|  | 吸引管7# |  | 1 |  | 22 |  |
|  | 吸引管8# |  | 1 |  | 22 |  |
|  | 扩宫棒4# |  | 1 |  | 22 |  |
|  | 扩宫棒4.5# |  | 1 |  | 22 |  |
|  | 扩宫棒5# |  | 1 |  | 22 |  |
|  | 扩宫棒5.5# |  | 1 |  | 22 |  |
|  | 扩宫棒6# |  | 1 |  | 22 |  |
|  | 扩宫棒6.5# |  | 1 |  | 22 |  |
|  | 扩宫棒7# |  | 1 |  | 22 |  |
|  | 扩宫棒7.5# |  | 1 |  | 22 |  |
|  | 扩宫棒8# |  | 1 |  | 22 |  |
|  | 扩宫棒8.5# |  | 1 |  | 22 |  |
|  | 窥器 |  | 1 |  | 22 |  |
|  | 弯盘 |  | 2 |  | 44 |  |
|  | 器械筐 |  | 1 |  | 22 |  |
|  | 持物筒 |  | 1 |  | 22 |  |
|  | 卵圆钳 |  | 1 |  | 22 |  |
|  | 缸 |  | 1 |  | 22 |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |
| 外伤器械包 | 巾钳 |  | 4 |  | 52 |  |
|  | 组织钳 |  | 4 |  | 52 |  |
|  | 弯钳 |  | 10 |  | 130 |  |
|  | 持针器 |  | 2 |  | 26 |  |
|  | 组织剪 |  | 1 |  | 13 |  |
|  | 线剪 |  | 1 |  | 13 |  |
|  | 卵圆钳 |  | 3 |  | 39 |  |
|  | 4#刀柄 |  | 1 |  | 13 |  |
|  | 7#刀柄 |  | 1 |  | 13 |  |
|  | 甲状腺拉钩 |  | 2 |  | 26 |  |
|  | 平镊 |  | 1 |  | 13 |  |
|  | 牙镊 |  | 1 |  | 13 |  |
|  | 器械筐 |  | 1 |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |
| 剖腹包 | 巾钳 |  | 4 |  | 24 |  |
|  | 组织钳 |  | 8 |  | 48 |  |
|  | 弯钳 |  | 20 |  | 120 |  |
|  | 直钳 |  | 1 |  | 6 |  |
|  | 针持 |  | 2 |  | 12 |  |
|  | 组织剪 |  | 1 |  | 6 |  |
|  | 线剪 |  | 1 |  | 6 |  |
|  | 卵圆钳 |  | 3 |  | 18 |  |
|  | 牙镊 |  | 2 |  | 12 |  |
|  | 平镊 |  | 2 |  | 12 |  |
|  | 甲状腺拉钩 |  | 1 |  | 6 |  |
|  | 腹腔拉钩 |  | 1 |  | 6 |  |
|  | 腹壁拉钩 |  | 1 |  | 6 |  |
|  | 大S拉钩 |  | 1 |  | 6 |  |
|  | 4#刀柄 |  | 1 |  | 6 |  |
|  | 7#刀柄 |  | 1 |  | 6 |  |
|  | 器械筐 |  | 1 |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |
| 疝气大隐包 | 巾钳 |  | 4 |  | 36 |  |
|  | 组织钳 |  | 6 |  | 54 |  |
|  | 蚊式钳 |  | 2 |  | 18 |  |
|  | 小弯钳 |  | 4 |  | 36 |  |
|  | 中弯钳 |  | 6 |  | 54 |  |
|  | 大弯钳 |  | 4 |  | 36 |  |
|  | 直钳 |  | 1 |  | 9 |  |
|  | 持针器 |  | 2 |  | 18 |  |
|  | 组织剪 |  | 1 |  | 9 |  |
|  | 线剪 |  | 1 |  | 9 |  |
|  | 卵圆钳 |  | 3 |  | 27 |  |
|  | 4#刀柄 |  | 1 |  | 9 |  |
|  | 7#刀柄 |  | 1 |  | 9 |  |
|  | 平镊 |  | 2 |  | 18 |  |
|  | 牙镊 |  | 2 |  | 18 |  |
|  | 甲状腺拉钩 |  | 1 |  | 9 |  |
|  | 腹腔拉钩 |  | 1 |  | 9 |  |
|  | 腹壁拉钩 |  | 1 |  | 9 |  |
|  | 器械筐 |  | 1 |  | 9 |  |
|  | 拆线剪刀 |  | * |  | 8 |  |
|  | 咬骨钳 |  | * |  | 1 |  |
|  | 美容剪刀 |  | * |  | 3 |  |
|  | 无菌缸 |  | * |  | 32 |  |
|  | 持物筒 |  | * |  | 45 |  |
|  | 大隐静脉曲张剥离器 |  | * |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |
| 白内障包（11件） | 开睑器 |  | 1 |  | 2 |  |
|  | 冲洗针头 |  | 2 |  | 4 |  |
|  | 球后针头 |  | 1 |  | 2 |  |
|  | 小剪刀 |  | 1 |  | 2 |  |
|  | 显微针持 |  | 1 |  | 2 |  |
|  | 显微剪刀 |  | 1 |  | 2 |  |
|  | 晶体植入镊 |  | 1 |  | 2 |  |
|  | 显微无齿镊 |  | 1 |  | 2 |  |
|  | 显微有齿镊 |  | 1 |  | 2 |  |
|  | 眼科镊 |  | 1 |  | 2 |  |
|  | 器械盒 |  | 1 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |
| 霰粒肿包 | 弯钳 |  | 1 |  | 4 |  |
|  | 针持 |  | 1 |  | 4 |  |
|  | 显微牙镊 |  | 1 |  | 4 |  |
|  | 小剪刀 |  | 1 |  | 4 |  |
|  | 睑板夹 |  | 1 |  | 4 |  |
|  | 小刮匙 |  | 1 |  | 4 |  |
|  | 洞巾 |  | 1 |  | 4 |  |
|  | 弯盘 |  | 1 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |
| 美容缝合包 | 小弯钳 |  | 2 |  | 4 |  |
|  | 精细针持 |  | 1 |  | 2 |  |
|  | 眼科剪 |  | 1 |  | 2 |  |
|  | 镊子 |  | 1 |  | 2 |  |
|  | 洞巾 |  | 1 |  | 2 |  |
|  | 3-0丝线 |  | 2 |  | 4 |  |
|  | 纱布（小） |  | 2 |  | 4 |  |
|  | 纱布（中） |  | 4 |  | 8 |  |
|  | 小棉球 |  | 8 |  | 16 |  |
|  | 缝针 |  | 2 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |
| 纤维拆线包 | 开睑器 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 纤维剪刀 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 纤维针持 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 纤维无齿镊 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |
|  |  |  |  |  | 总计 |  |

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）